## Slide 1: 태양광 발전량 예측 알고리즘 개발
20164368 김민수
20164370 배재한
20154376 김진성
20184304 한유리
THE IMAGINEER PROJECT - FINAL ACCOUNTANT
지도 교수 : 이성근

## Slide 2: Contents
향후 계획
구현
설계
목표 설정
주제
1
2
4
3
5

## Slide 3: 주제 선정 이유

## Slide 4: 1. 주제
화석연료 사용으로 인한 지구온난화

## Slide 5: 1. 주제
화석연료의 고갈 문제

## Slide 6: 1. 주제
신재생 에너지의 시대

## Slide 7: 1. 주제
태양광 에너지의 시대

## Slide 8: 2. 목표 설정
태양광 발전시설에 대한 고찰
태양광 발전 시설은 장기간 운용이 보장되어야 하며, 이 과정에서 발전 효율저하를 막고, 고장진단 및 부품 교체 등의 사안에 대해 빠른 대응이 필요
태양광 시장에서 모듈가격이 하락하고 있는 상황에서 시스템을 유지보수하기 위한 비용이 상대적으로 증가하는 추세이므로, 지능적이고 효율적인 운용 및 진단 기능의 중요성이 크게 부각
연구의 목표

## Slide 9: 2. 목표 설정
태양광 에너지 발전량
예측 알고리즘 구현
데이터 예측
협업을 통한 데이터 수집
효율적인 가동
MLP 사용

## Slide 10: 3. 설계 – 태양광 발전량 예측 시스템의 구성도
<태양광 패널/ 발전기>
데이터 수집
<환경 센서>
<기상청 API>
태양광 발전량 DB
환경 센서 DB
기상 DB
데이터 관리
태양광 발전량 예측
데이터
예측
모니터링

## Slide 11: 데이터 셋 – 관측 데이터
관측 데이터
수직 일사량
경사 일사량
모듈온도
외기 온도
PV 전력량
*국내 최대 규모인 영암 태양광 발전소
*PV : photovoltaic(태양광 발전)의 약어

## Slide 12: 데이터 셋 – 날씨데이터
날씨 데이터
지상 온도
일사량
전운량

## Slide 13: 데이터 셋 – 전체데이터
temperature | 지상 온도
solRadiation | 일사량
Cloud | 전운량
irrModule | 경사일사량
irrHorizontal | 수직일사량
tempModule | 모듈 온도
tempAir | 외기 온도
pvPower | 태양광 패널 전력량
데이터 총 개수 | 3792개

## Slide 14: 데이터 – 일사량 측정 방법
수직 일사량 | 경사 일사량

## Slide 15: 데이터 분석 – 상관관계 그래프
다음 그래프를 통해서 태양광 발전량과 일사량이 밀접한 관계를 갖는다는 것을 알 수 있다.

## Slide 16: 4. 구현 - 환경
개발 언어 | 파이썬(python)
프레임워크 | 파이토치(pytorch)
모델 | 다중 계층 퍼셉트론(MLP)
정규화 | MinMaxScaler()
최적화 | Adam()
비용함수 | MSELoss()

## Slide 17: 데이터 전처리 – MinMaxScaler()
정규화

## Slide 18: 모델
입력층(input layer)
은닉층(hidden layer1)
은닉층(hidden layer2)
출력층(output layer)

## Slide 19: 4. 구현 절차
각 파라미터를 Loss 값을 많이 줄이는 방향으로 계속 조정하여 학습을 진행
훈련 데이터를 구현한 MLP 모델에 적용해 훈련을 진행
전체 데이터 중 훈련 데이터는 70%, 학습 데이터는 30%로 나눔
데이터를 가져와서 MinMaxScaler()를 통해 정규화 진행
1
2
3
4

## Slide 20: 결과
Batch_ size | Learning rate | Epochs | hidden layer | Activation function
128 | 1e-5 | 200 | 2 | ReLU
Mse 값이 0.002로 높은 정확도를 보였습니다.
그래프에서는 epoch가 많아질수록 loss값이 줄어드는 것을 보아 학습이 잘 되었다는 것을 알 수 있습니다.
*epoch : 데이터셋에 대하여 학습을 한번 완료한 상태

## Slide 21: 5. 향후 계획
데이터가 부족하여 생각한 것 보다 만족스럽지는 않았다.
→ 기회가 된다면 여러 지역의 태양광 발전소들의 데이터를 가지고 연구할 계획
가지고 있는 데이터 특성상 시계열 데이터의 특징을 갖기 때문에 시계열 모델 예측에 적합한 RNN과 LSTM 모델을 이용한 구현을 연구할 계획

## Slide 22: 감사합니다.